2021年餐饮具集中消毒单位监督抽检结果

| 单位名称 | 抽检时间 | 检测样本数量 | 检测项目 | 标准值 | 检测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 荣成市滕家奥馨洁餐具消毒服务部 | 2021.4.20 | 消毒餐饮具20套 | 大肠杆菌 沙门氏菌 阴离子合成洗涤剂 游离余氯 | 不得检出 不得检出 不得检出 ≤0.03 | 未检出 未检出 未检出 ﹤0.0005 |  |
| 荣成市成山镇美日丰餐具消毒配送中心 | 2021.4.20 | 消毒餐饮具16套 | 大肠杆菌 沙门氏菌 阴离子合成洗涤剂 游离余氯 | 不得检出 不得检出 不得检出 ≤0.03 | 未检出 未检出 未检出 ﹤0.0005 |  |
|  | 2021.5.24 | 消毒餐饮具18套 | 大肠杆菌 沙门氏菌 阴离子合成洗涤剂 游离余氯 | 不得检出 不得检出 不得检出 ≤0.03 | 未检出 未检出 未检出 ﹤0.0005 |  |
| 荣成市崖头荣洁消毒餐具服务部 | 2021.4.20 | 消毒餐饮具20套 | 大肠杆菌 沙门氏菌 阴离子合成洗涤剂 游离余氯 | 不得检出 不得检出 不得检出 ≤0.03 | 未检出 未检出 未检出 ﹤0.0005 |  |

参考标准：《GB14934-2016 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》

| 单位名称 | 抽检时间 | 检测样本数量 | 检测项目 | 标准值 | 检测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 荣成市滕家奥馨洁餐具消毒服务部 | 2021.4.21 | 生产用水1份 | 菌落总数、氯化物、总大肠杆菌等37项 | 指定限值 | 硝酸盐1项不合格 |  |
|  | 2021.5.19 | 生产用水1份 | 菌落总数、氯化物、总大肠杆菌等37项 | 指定限值 | 合格 |  |
| 荣成市成山镇美日丰餐具消毒配送中心 | 2021.4.21 | 生产用水1份 | 菌落总数、氯化物、总大肠杆菌等37项 | 指定限值 | 总大肠菌群、菌落总数2项不合格 |  |
|  | 2021.5.19 | 生产用水1份 | 菌落总数、氯化物、总大肠杆菌等37项 | 指定限值 | 合格 |  |
| 荣成市崖头荣洁消毒餐具服务部 | 2021.4.21 | 生产用水1份 | 菌落总数、氯化物、总大肠杆菌等37项 | 指定限值 | 合格 |  |

参考标准：GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》