附件

荣成市老旧小区普通住宅前期物业服务收费指导标准

元/建筑平米·月

| 级别 | 物业服务标准 | 物业收费标准 |
| --- | --- | --- |
| 高层一级 | 1、设置公告栏，公开服务流程、服务制度、收费项目和标准等内容。 2、客户服务接待场所工作时间不少于8小时，其它时间设置值班人员。设置并公示24小时服务电话。 3、24小时受理业主或物业使用人报修。急修30分钟内到现场处理，一般修理3日内完成（预约除外）。 4、对业主或物业使用人的投诉在3日内答复处理。 5、制定房屋管理规定、房屋维修养护制度、小区巡检制度、房屋装饰装修管理办法等规章制度。 6、对违规装修，影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等损害公共利益的，应及时劝阻或制止。 7、对违反规划私搭乱建、擅自改变房屋用途的行为及时劝阻，并报告业主委员会和有关部门。 8、每季对楼内公共部位门窗进行1次巡视，保持玻璃、门窗配件完好，开闭正常。 9、监控、门禁系统定期检查维护，及时维修，确保正常运行。 10、侧石、窨井盖损坏及时更换维修。 11、楼外雨、污水管道、化粪池每季检查1次，发现堵塞及时清掏疏通。 12、对存在危险隐患的共用设施、设备维护部位设置安全防范警示标志。 13、路灯、楼道灯损坏及时维修，院落照明灯按时开关，满足使用要求。 14、休闲、娱乐、健身设施每周检查1次，及时保养。 15、每年对避雷装置进行1次检查，锈蚀、变形、断裂部位及时修复，保证其性能符合国家规定。 16、载人电梯24小时正常运行；委托专业电梯维保单位按质监部门要求对电梯定期进行保养，每年进行安全检测，并在轿厢内张贴《年检合格证》；电梯发生故障时，物业管理人员应及时通知电梯维保单位，并监督维保单位对故障进行修复。 17、对共用消防设施进行维护管理，提供消防安全防范服务。有自动消防设施的，应委托具备资质的检测、维修保养机构每年对自动消防系统至少进行1次全面检测和维保，并做好记录。 18、配有公共秩序维护人员，主出入口有专人24小时值勤，进行车辆管理、访客登记。 19、制定巡查方案，重点部位增加巡查频次。 20、小区内设置简易的交通标志。 21、共用车库门禁系统、车库内照明、消防设备设施配置齐全并保持正常使用。 22、对洪涝、地震等突发性自然灾害，火灾、治安、公共卫生、电梯故障等突发事件制定应急预案，明确应急事件处理责任人。事发时及时报告业主委员会和有关部门，并协助采取相应措施。 23、每年组织1次以上应急预案演习。 24、楼梯及储藏室通道每周清扫2次，楼梯每周湿拖1次。 25、公共墙面无小广告。 26、楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等每月清洁2次。 27、共用门窗玻璃，每月擦拭1次。 28、电梯轿厢地面、四壁每2天清洁1次，无积尘。 29、道路、院面等全日清扫。雨雪天气及时清扫主要通行道路，方便出行。 30、共用车库每日清扫1次。 31、绿带垃圾每日清洁1次。 32、天台、明沟、上人屋面每季清扫1次。 33、设有公共卫生间的，每日清洁1次；每月1次对公共卫生间进行消杀。 34、垃圾桶每日清擦1次，周围地面干净，无散落垃圾。 35、小区无建筑垃圾。 36、针对灭蚊、蝇、蟑螂、鼠的实际需要和季节特点制定具体计划，开展卫生消杀。 37、对草坪、花卉、树篱、树木定期进行修剪、养护，及时清除绿地杂草、杂物，发现缺失适时补植更新保持绿化完整，适时进行防冻保暖，预防病虫害。 | 1.20 |

荣成市老旧小区普通住宅前期物业服务收费指导标准

元/建筑平米·月

| 级别 | 物业服务标准 | 物业收费标准 |
| --- | --- | --- |
| 高层二级 | 1、设置公告栏，公开服务流程、服务制度、收费项目和标准等内容。 2、客户服务接待场所工作时间不少于8小时，设置并公示24小时服务电话。 3、报修服务按双方约定到达现场，有报修、维修记录。 4、对业主或物业使用人的投诉在3日内答复处理。 5、制定房屋管理规定、房屋维修养护制度、小区巡检制度、房屋装饰装修管理办法等规章制度。 6、对违规装修，影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等损害公共利益现象的，应及时劝阻或制止。 7、对违反规划私搭乱建、擅自改变房屋用途的行为及时劝阻，并报告业主委员会和有关部门。 8、保持楼内公共部位门窗玻璃、门窗配件完好，开闭正常。 9、监控系统定期检查维护，及时维修，确保正常运行。 10、侧石、窨井盖损坏及时更换维修。 11、楼外雨、污水管道、化粪池每季度检查1次，发现堵塞及时清掏疏通。 12、对存在危险隐患的共用设施、设备维护部位设置安全防范警示标志。 13、路灯、楼道灯损坏及时维修，院落照明灯按时开关，满足使用要求。 14、休闲、娱乐、健身设施每周检查1次，及时保养。 15、每年对避雷装置进行1次检查，锈蚀、变形、断裂部位及时修复，保证其性能符合国家规定。 16、载人电梯24小时正常运行；委托专业电梯维保单位按质监部门要求对电梯定期进行保养，每年进行安全检测，并在轿厢内张贴《年检合格证》；电梯发生故障时，物业管理人员应及时通知电梯维保单位，并监督维保单位对故障进行修复。 17、对共用消防设施进行维护管理，提供消防安全防范服务。有自动消防设施的，应委托具备资质的检测、维修保养机构每年对自动消防系统至少进行1次全面检测和维保，并做好记录。 18、配有公共秩序维护人员，对公共区域实行不定时巡查。 19、小区内设置简易的交通标志。 20、对洪涝、地震等突发性自然灾害，火灾、治安、公共卫生、电梯故障等突发事件制定应急预案，明确应急事件处理责任人。事发时及时报告业主委员会和有关部门，并协助采取相应措施。 21、每年组织1次以上应急预案演习。 22、楼梯及储藏室通道每周清扫1次，楼梯每周湿拖1次。 23、楼梯、储藏室墙面无小广告。 24、楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等每月清洁2次。 25、共用门窗玻璃，每2月擦拭1次。 26、电梯轿厢地面、四壁每2天清洁1次，无积尘。 27、道路、院面等全日清扫。雨雪天气及时清扫主要通行道路，方便出行。 28、休闲、娱乐、健身设施每周清洁2次。 29、绿带垃圾每日清洁1次。 30、天台、明沟、上人屋面每季清扫1次。 31、设有公共卫生间的，每日清洁1次；每月1次对公共卫生间进行消杀。 32、垃圾桶每日清擦1次，周围地面干净，无散落垃圾。 33、小区无建筑垃圾。 34、针对灭蚊、蝇、蟑螂、鼠的实际需要和季节特点制定具体计划，开展卫生消杀。 35、对草坪、花卉、树篱、树木定期进行修剪、养护，及时清除绿地杂草、杂物，发现缺失适时补植更新，保持绿化完整。 | 0.90 |

荣成市老旧小区普通住宅前期物业服务收费指导标准

元/建筑平米·月

| 级别 | 物业服务标准 | 物业收费标准 |
| --- | --- | --- |
| 多层一级 | 1、设置公告栏，公开服务流程、服务制度、收费项目和标准等内容。 2、客户服务接待场所工作时间不少于8小时，其它时间设置值班人员。设置并公示24小时服务电话。 3、24小时受理业主或物业使用人报修。急修30分钟内到现场处理，一般修理3日内完成（预约除外）。 4、对业主或物业使用人的投诉在3日内答复处理。 5、制定房屋管理规定、房屋维修养护制度、小区巡检制度、房屋装饰装修管理办法等规章制度。 6、对违规装修，影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等损害公共利益的，应及时劝阻或制止。 7、对违反规划私搭乱建、擅自改变房屋用途的行为及时劝阻，并报告业主委员会和有关部门。 8、每季对楼内公共部位门窗进行1次巡视，保持玻璃、门窗配件完好，开闭正常。 9、监控、门禁系统定期检查维护，及时维修，确保正常运行。 10、侧石、窨井盖损坏及时更换维修。 11、楼外雨、污水管道、化粪池每季检查1次，发现堵塞及时清掏疏通。 12、对存在危险隐患的共用设施、设备维护部位设置安全防范警示标志。 13、路灯、楼道灯损坏及时维修，院落照明灯按时开关，满足使用要求。 14、休闲、娱乐、健身设施每周检查1次，及时保养。 15、每年对避雷装置进行1次检查，锈蚀、变形、断裂部位及时修复，保证其性能符合国家规定。 16、配有公共秩序维护人员，主出入口有专人24小时值勤，进行车辆管理、访客登记。 17、制定巡查方案，重点部位增加巡查频次。 18、小区内设置简易的交通标志。 19、共用车库门禁系统、车库内照明、消防设备设施配置齐全并保持正常使用。 20、对洪涝、地震等突发性自然灾害，火灾、治安、公共卫生等突发事件制定应急预案，明确应急事件处理责任人。事发时及时报告业主委员会和有关部门，并协助采取相应措施。 21、每年组织1次以上应急预案演习。 22、楼梯及储藏室通道每周清扫2次，楼梯每周湿拖1次。 23、公共墙面无小广告。 24、楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等每月清洁2次。 25、共用门窗玻璃，每月擦拭1次。 26、道路、院面等全日清扫。雨雪天气及时清扫主要通行道路，方便出行。 27、共用车库每日清扫1次。 28、绿带垃圾每日清洁1次。 29、天台、明沟、上人屋面每季清扫1次。 30、设有公共卫生间的，每日清洁1次；每月1次对公共卫生间进行消杀。 31、垃圾桶每日清擦1次，周围地面干净，无散落垃圾。 32、小区无建筑垃圾。 33、针对灭蚊、蝇、蟑螂、鼠的实际需要和季节特点制定具体计划，开展卫生消杀。 34、对草坪、花卉、树篱、树木定期进行修剪、养护，及时清除绿地杂草、杂物，发现缺失适时补植更新保持绿化完整，适时进行防冻保暖，预防病虫害。 | 0.80 |

荣成市老旧小区普通住宅前期物业服务收费指导标准

元/建筑平米·月

| 级别 | 物业服务标准 | 物业收费标准 |
| --- | --- | --- |
| 多层二级 | 1、设置公告栏，公开服务流程、服务制度、收费项目和标准等内容。 2、客户服务接待场所工作时间不少于8小时，设置并公示24小时服务电话。 3、报修服务按双方约定到达现场，有报修、维修记录。 4、对业主或物业使用人的投诉在3日内答复处理。 5、制定房屋管理规定、房屋维修养护制度、小区巡检制度、房屋装饰装修管理办法等规章制度。 6、对违规装修，影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等损害公共利益现象的，应及时劝阻或制止。 7、对违反规划私搭乱建、擅自改变房屋用途的行为及时劝阻，并报告业主委员会和有关部门。 8、保持楼内公共部位门窗玻璃、门窗配件完好，开闭正常。 9、监控系统定期检查维护，及时维修，确保正常运行。 10、侧石、窨井盖损坏及时更换维修。 11、楼外雨、污水管道、化粪池每季度检查1次，发现堵塞及时清掏疏通。 12、对存在危险隐患的共用设施、设备维护部位设置安全防范警示标志。 13、路灯、楼道灯损坏及时维修，院落照明灯按时开关，满足使用要求。 14、休闲、娱乐、健身设施每周检查1次，及时保养。 15、每年对避雷装置进行1次检查，锈蚀、变形、断裂部位及时修复，保证其性能符合国家规定。 16、配有公共秩序维护人员，对公共区域实行不定时巡查。 17、小区内设置简易的交通标志。 18、对洪涝、地震等突发性自然灾害，火灾、治安、公共卫生等突发事件制定应急预案，明确应急事件处理责任人。事发时及时报告业主委员会和有关部门，并协助采取相应措施。 19、每年组织1次以上应急预案演习。 20、楼梯及储藏室通道每周清扫1次，楼梯每周湿拖1次。 21、楼梯、储藏室墙面无小广告。 22、楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等每月清洁2次。 23、共用门窗玻璃，每2月擦拭1次。 24、道路、院面等全日清扫。雨雪天气及时清扫主要通行道路，方便出行。 25、休闲、娱乐、健身设施每周清洁2次。 26、绿带垃圾每日清洁1次。 27、天台、明沟、上人屋面每季清扫1次。 28、设有公共卫生间的，每日清洁1次；每月1次对公共卫生间进行消杀。 29、垃圾桶每日清擦1次，周围地面干净，无散落垃圾。 30、小区无建筑垃圾。 31、针对灭蚊、蝇、蟑螂、鼠的实际需要和季节特点制定具体计划，开展卫生消杀。 32、对草坪、花卉、树篱、树木定期进行修剪、养护，及时清除绿地杂草、杂物，发现缺失适时补植更新，保持绿化完整。 | 0.50 |

荣成市老旧小区普通住宅前期物业服务收费指导标准

元/建筑平米·月

| 级别 | 物业服务标准 | 物业收费标准 |
| --- | --- | --- |
| 多层三级 | 1、公示服务标准和收费标准。 2、公示24小时服务电话，对投诉、报修及时处理。 3、保持楼内公共部位门窗玻璃、门窗配件完好，开闭正常。 4、侧石、窨井盖损坏及时更换维修。 5、楼外雨、污水管道、化粪池堵塞及时清掏疏通。 6、对存在危险隐患的共用设施、设备维护部位设置安全防范警示标志。 7、路灯、楼道灯损坏及时维修，院落照明灯按时开关，满足使用要求。 8、每年对避雷装置进行1次检查，锈蚀、变形、断裂部位及时修复，保证其性能符合国家规定。 9、配有公共秩序维护人员，对公共区域实行不定时巡查。 10、小区内设置简易的交通标志。 11、楼梯及储藏室通道每周清扫2次，楼梯每2周湿拖1次。 12、楼梯、储藏室墙面无小广告。 13、楼梯扶手、栏杆、窗台等每月清洁1次。 14、共用门窗玻璃，每季擦拭1次。 15、道路、院面等全日清扫。雨雪天气及时清扫主要通行道路，方便出行。 16、绿带垃圾每日清洁1次。 17、垃圾桶每日清擦1次，垃圾桶周围地面干净，无散落垃圾。 18、小区无建筑垃圾。 19、对草坪、花卉、树篱、树木定期进行修剪、养护，及时清除绿地杂草、杂物。 | 0.30 |

荣成市老旧小区普通住宅前期物业服务收费指导标准

元/建筑平米·月

| 级别 | 物业服务标准 | 物业收费标准 |
| --- | --- | --- |
| 社区基础化准物业 | 1、公示服务标准和收费标准。 2、公示24小时服务电话，对投诉、报修及时处理。 3、楼梯及储藏室通道每周清扫1次，楼梯每2周湿拖1次，共用门窗玻璃，每半年擦拭1次。楼梯、储藏室墙面小广告及时清除，楼梯扶手、栏杆、窗台及时清洁。 4、道路、院面等部位每日清扫1次，绿化带垃圾每半月清洁1次，垃圾桶外表每月清擦一次，周围地面干净，无散落垃圾。雪天及时清扫主要通行道路，方便出行。 5、草坪、花卉、树篱、树木定期进行修剪、养护。及时清除绿地杂草、杂物。 6、楼外雨、污水管道、化粪池堵塞及时清掏疏通。 7、侧石、窨井盖损坏及时更换维修。 8、楼道照明及其他公共照明损坏及时修复。 9、小区配备秩序维护人员，定时巡逻，及时处置违法违规、安全隐患等事项。 10、对存在危险隐患的共用设施、设备维护部位设置安全防范警示标志。 11、小区无建筑垃圾。 | 0.15 |

政府信息公开选项：主动公开

抄送：威海市发展和改革委员会，石岛管理区，好运角旅游度假区管委会。

荣成市发展和改革局办公室                  2024年4 月18日印发