
	审批意见：                                       威环荣审报告表[2026]02003号  
一、荣成市鲲盾密封科技有限公司船舶垫片制造项目位于荣成市东山街道办事处龙腾北路77号，租用现有厂房进行改造建设。项目总投资2000万，建筑面积约为2080m2，年可生产不同规格船舶垫片200万片，主要为芳纶纤维增强橡胶垫片100万片、石墨缠绕垫片40万片、石墨增强垫片30万片、聚四氟乙烯垫片20万片、硅橡胶垫片10万片。根据环境影响评价结论，该项目在落实建设项目环境影响报告表中提出的各项环保措施前提下能够满足环境保护要求，同意其开工建设。

二、该项目必须严格按照环境评价报告表中提出的规模进行建设，不经批准，不得擅自改变工艺和扩大规模。

三、该项目在建设和运营期必须严格落实环境影响报告表提出的污染防治措施和本批复的要求：

1、项目在施工期，须合理安排施工时间，确保施工噪声达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的相应标准；施工中产生的生活污水经污水管网排至荣成市石岛八河污水处理厂集中处理；生活垃圾集中收集后由环卫部门转运至荣成市固废综合处理与应用产业园进行无害化处置，废包装材料等集中收集后对外出售。
2、项目生活污水应达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，通过管网排入荣成市石岛八河污水处理厂集中处理。
3、企业应将生产设备布置于车间内，并采取相应的隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的厂界外3类区标准。
4、项目搅拌工序产生的颗粒物经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放，塑炼、混炼、硫化工序产生的颗粒物、VOCs经集气罩收集后通过“布袋除尘器+二级活性炭吸附”处理设施处理后由1根15m高排气筒排放，确保颗粒物有组织及无组织排放达到《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)相关要求，VOCs有组织及无组织排放达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）和《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，臭气有组织及无组织排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关要求。
5、项目生活垃圾应送至荣成市固废综合处理与应用产业园处置；生产过程产生的下脚料、废包装材料收集后外售综合利用，布袋除尘器收集的粉尘集中收集后回用于生产，处置应符合国家环境保护相关标准；废导热油、废润滑油桶、废冷冻液桶、废活性炭应交由有危险废物处置资质的公司进行处置，须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。

6、经荣成市总量部门审批确认，该项目废水中的污染物总量指标为企业排入荣成市石岛八河污水处理厂的自控指标值，COD和氨氮年排放总量必须控制在0.078吨和0.007吨以内；废气中主要污染物颗粒物、VOCs的年排放总量（有组织）必须控制在0.00124吨、0.00148吨以内，排放口须按规范化要求建设。
7、建设单位要对建设项目的环保设施开展安全风险评估。
四、该报告表及批复自下达之日起，有效期为五年。如五年后，方开工建设，环境影响评价文件必须报我局重新审核。若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，必须重新向我局报批环境影响评价文件。

五、项目建成后，必须按规定对配套建设的环境保护设施进行验收，并申请排污许可证，验收合格后方可投入生产或使用。

六、随着环保法律、法规和标准的不断调整，该项目必须执行新的相应环境保护法律、法规和标准要求。
经办人：杨颖                                              公 章

2026年4月10日                                  


