## 行政指导事项清单
荣成市住房和城乡建设局行政指导事项清单
序号 | 事项领域 | 指导事项 | 违法表现 | 法律依据 | 违法责任 | 风险等级 | 合规建议 | 责任部门及咨询渠道
1 | 燃气 | 在具备安全条件的场所使用、储存燃气，规范安全用气 | （一）擅自操作公用燃气阀门； （二）将燃气管道作为负重支架或者接地引线； （三）安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具； （四）擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置； （五）在不具备安全条件的场所使用、储存燃气； （六）盗用燃气； （七）改变燃气用途或者转供燃气。 | 《城镇燃气管理条例》第二十八条、第四十九条 | 由燃气管理部门责令限期改正；逾期不改正的，对单位可以处10万元以下罚款，对个人可以处1000元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 高 | 选用符合气源要求的燃气燃烧器具及连接管，安装燃气泄漏报警装置，保持用气场所通风良好；不擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置，不将燃气管道作为负重支架或者接地引线。 | 荣成市住房和城乡建设局（热力燃气科）；咨询渠道：7562715
2 | 物业 | 利用物业共用部位、共用设施设备从事经营依法履行程序，收益归业主共有 | （一）擅自改变物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施用途的； （二）擅自占用、挖掘物业管理区域内道路、场地，损害业主共同利益的； （三）擅自利用物业共用部位、共用设施设备进行经营的。 | 《中华人民共和国民法典》第二百七十八条、第二百八十二条；《物业管理条例》第六十三条 | 由县级以上地方人民政府房地产行政主管部门责令限期改正，给予警告，并按照本条第二款的规定处以罚款；所得收益，用于物业管理区域内物业共用部位、共用设施设备的维修、养护，剩余部分按照业主大会的决定使用。个人有前款规定行为之一的，处1000元以上1万元以下的罚款；单位有前款规定行为之一的，处5万元以上20万元以下的罚款。 | 中 | 利用共用部位、共用设施设备从事经营，应当依法经业主共同决定并办理有关手续；经营收益扣除合理成本后归业主共有，单独列账、定期公示；不得擅自改变公共建筑、共用设施用途。 | 荣成市住房和城乡建设局（物业指导科）；咨询渠道：7581228
3 | 物业 | 物业管理用房按照规划用途使用，不得擅自改变用途 | 未经业主大会同意，物业服务企业擅自改变物业管理用房用途，如用于出租或者其他经营用途。 | 《物业管理条例》第三十七条、第六十二条；《山东省物业管理条例》第十二条 | 由县级以上地方人民政府房地产行政主管部门责令限期改正，给予警告，并处1万元以上10万元以下罚款；有收益的，所得收益用于物业管理区域内物业共用部位、共用设施设备的维修、养护，剩余部分按照业主大会的决定使用。 | 低 | 物业管理用房依法配置后所有权属于全体业主共有，应当保证用于物业服务所需的办公、值班等用途；确需调整用途的，依法经业主大会同意并办理有关手续。 | 荣成市住房和城乡建设局（物业指导科）；咨询渠道：7581228
4 | 消防 | 建设工程依法办理消防验收、消防验收备案，未经验收合格不得投入使用 | （一）依法应当进行消防设计审查的建设工程，未经依法审查或者审查不合格，擅自施工的； （二）依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的； （三）本法第十三条规定的其他建设工程验收后经依法抽查不合格，不停止使用的； （四）公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的，或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的。 | 《中华人民共和国消防法》第十三条、第五十八条 | 未经消防验收或者消防验收不合格擅自投入使用的、经依法抽查不合格不停止使用的，由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止使用或者停产停业，并处3万元以上30万元以下罚款；未依法办理消防验收备案的，责令改正，处5000元以下罚款。 | 高 | 特殊建设工程竣工后依法申请消防验收，取得消防验收合格意见后方可投入使用；其他建设工程在竣工验收合格之日起5个工作日内办理消防验收备案并接受抽查，抽查不合格的立即停止使用并整改。 | 荣成市住房和城乡建设局（消防工程科）；咨询渠道：7561053