## Sheet1
荣成市用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第1季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 住建局 | 荣成市水务集团 | 荣成市疾病预防控制中心 | 荣成市疾病预防控制中心 | 1月10日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、钠、硫化物、氨氮、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离余氯 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
2 | 荣宁路派出所 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
3 | 自来水分公司第一水厂三千方水池 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
4 | 疾控中心 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
5 | 公路局 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
6 | 金谷大厦 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
7 | 水务集团 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
8 | 农机服务公司 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
9 | 寻山供水站 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
10 | 高铁站 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
11 | 欣美口腔诊所 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
12 | 一船厂 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
13 | 斥山加油站 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
14 | 港湾街道张家村委 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
15 | 桃园街道办事处 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
备注 | （1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行； （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。