荣成市供电公司2023年12月份计划电网检修信息公告

| 序号 | 检修线路 | 停电时间 | 检修 原因 | 停电 区域 | 主要影响客户范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV商场线友谊环网箱012开关至文化桥环网柜013开关间线路 | 4日07:30～17:30 | 政府工程 | 崖头街道 | 谷丰南区金城4号公用箱变、谷丰南区金城5号公用箱变、虹桥南区1皮件公变、虹桥南区2老挝桥公变、3700396794330荣成市西城区社区卫生服务中心、3700396794343荣成市佳信设计装饰有限公司、3700740886849荣成市佳华商业运营有限公司、3700396822040荣成市钧合物业服务有限公司 |
| 2 | 35kV港湾变电站35kV冷建线 | 6日06:00～17:00 | 技改工程 | 港湾街道 | 石岛新港港务股份有限公司、威海华东修船股份有限公司、威海渔港食品有限公司 |
| 3 | 110kV斥山变电站35kV斥湾线 | 7日06:00～17:00 | 技改工程 | 港湾街道 | 荣成市万祥水产有限公司、山东省黄海造船有限公司 |
| 4 | 35kV港湾站10kV西山线101环网柜012开关至10kV西山线102环网箱01开关、0HX拉手开关间线路 | 7日06:00～17:00 | 技改工程 | 港湾街道 | 荣成市盛月电影发行放映有限公司 |
| 5 | 10kV翠湖线自在澜湾环网柜03开关至10kV翠湖线荣武104环网箱01开关间线路 | 14日07:30～17:30 | 政府工程 | 崖头街道 | 3700396834500荣成市城投建设工程有限公司、3700396835444荣成市城投土地发展有限公司、3700751375730荣成翠湖房地产开发有限公司 |
| 6 | 10kV翠湖线荣武104环网箱02开关至10kV盛泉线公园环网箱02开关间线路 | 15日07:30～17:30 | 政府工程 | 崖头街道 | 岛里村3公变、清岛湾1号公用配变、清岛湾2号公用配变、清岛湾3号公用配变、清岛湾4号公用配变、3700892552579中国铁塔股份有限公司威海市分公司、3700902380516荣成市水务集团有限公司乡镇污水处理分公司、3700707872199山东省倪氏房地产开发有限公司荣成分公司、3701084901580威海海泰物业服务有限公司荣成分公司、3700396987578荣成市城投土地发展有限公司、3700396834526荣成市城投土地发展有限公司 |