
	审批意见：                                       威环荣审报告表[2026]02004号  
一、荣成市港湾永昌鱼粉有限公司燃气锅炉建设项目位于荣成市港湾街道东王门村南684m，荣成市港湾永昌鱼粉有限公司现有厂区内。建设单位已拆除原有1台30t/h燃煤锅炉，现生产过程所用蒸汽由水发热电（荣成）有限公司负责提供，在管道蒸汽供应量不足或无法供应的情况下，拟投资150万元新上一台15t/h的燃气锅炉作为备用热源。项目不新增占地面积，于厂区现有场地内建设1台15t/h燃气锅炉及配套反渗透水处理系统，建设一座LNG气化站，设置1台60立方LNG储罐及其气化配套设施。根据环境影响评价结论，该项目在落实建设项目环境影响报告表中提出的各项环保措施前提下能够满足环境保护要求，同意其开工建设。

二、该项目必须严格按照环境评价报告表中提出的建设规模进行生产经营，不经批准，不得擅自改变生产工艺和扩大生产规模。

三、该项目在建设和运营期必须严格落实环境影响报告表提出的污染防治措施和本批复的要求：

1、项目在施工期，须合理安排施工时间，确保施工噪声达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的相应标准；施工中产生的生活污水进入污水处理设施，严禁无序排放；生活垃圾应分类回收，集中收集后由环卫部门转运至荣成市固废综合处理与应用产业园进行无害化处置。

2.项目燃气锅炉外排废水及软化尾水须经污水管道排入现有污水处理站进行处理，确保达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）及修改单表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准后排至荣成颐辰水务有限公司污水处理厂进行集中处理。

3、企业须将设备布置于车间内，同时采取减震、隔声、消声等措施，确保厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类区标准的要求。

4、项目燃气锅炉配有低氮燃烧器，废气排放必须达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374－2018）表2中的相关标准要求。

5、项目污泥集中收集后堆肥综合利用，废离子交换树脂由厂家收集处理，贮存、处置应符合环境保护相关标准。
6、经荣成市总量部门审批确认，该项目废水中的污染物总量指标为企业排入荣成颐辰水务有限公司污水处理厂的自控指标值，主要污染物COD和氨氮年排放总量必须控制在0.0792吨和0.0106吨以内；该项目废气中主要污染物SO2、NOX、颗粒物年排放总量必须控制在0.3075吨、2.440吨、0.1598吨以内，排放口须按规范化要求建设。

7、建设单位要对建设项目的环保设施开展安全风险评估。 

四、该报告表及批复自下达之日起，有效期为五年。如五年后，方开工建设，环境影响评价文件必须报我局重新审核。若该项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，必须重新向我局报批环境影响评价文件。

五、项目建成后，必须按规定对配套建设的环境保护设施进行验收，并申请排污许可证，验收合格后方可投入生产或使用。

六、随着环保法律、法规和标准的不断调整，该项目必须执行新的相应环境保护法律、法规和标准要求。

经办人：杨颖                                             公 章

2026年5月8日                                  


