## Sheet1
荣成市水龙头水质监测信息公开表（2026年第 2 季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 荣成市伟德东路12号 | 荣成市水务集团 | 荣成市疾病预防控制中心 | 荣成市疾病预防控制中心 | 2026年4月7日-4月8日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三卤甲烷、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、氟化物、氯化物、硫酸盐、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、铬（六价）、氯酸盐、亚氯酸盐、硝酸盐（以N计）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、高锰酸盐指数（以O2 计）、氨(以N计)、氰化物、砷、游离氯、二氧化氯、pH | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
2 | 荣成市明珠路69号 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
3 | 荣成市崖头村北 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
4 | 荣成市青山东路698号 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
5 | 荣成市文化东西路交叉口南100米 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
6 | 荣成市成山大道东段288号 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
7 | 荣成市观海东路6号 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
8 | 荣成市黎明北路88号 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
9 | 荣成市寻山路590号 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
11 | 荣成市站前路 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
11 | 荣成市黄海中路96-8号 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
12 | 荣成市黄海南路288号 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
13 | 荣成市峨石山路与长岭路交叉口西150米 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
14 | 荣成市兴隆路97号 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
15 | 荣成市桃园街道朝阳路办事处 | [5 empty] | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无
备注 | （1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）的要求进行； （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB 5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。